                      SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Reģ.Nr.: 40103027944, Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Tālrunis: +371 67951361, e-pasts: info@komunalserviss.lv 

Saulkrastos

TIRGUS IZPĒTE

“Ielu apgaismojuma ierīkošana Klintslejās, Murjāņos”

	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA “Saulkrastu komunālserviss”

	Juridiskā adrese
	Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

	Reģistrācijas numurs
	40103027944

	Kontaktpersona 
	Krists Barons, tel. +371 29556311


1. Tirgus izpētes priekšmets un apjoms

1.1. Veikt ielu apgaismojuma ierīkošanu Klintslejās, Murjāņos, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums).
2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2025.gada 7.novembra, plkst.12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi –jurists@komunalserviss.lv  . Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā laika netiks vērtēti

3. Līguma izpildes laiks

3.1. Līguma termiņš: 50 kalendārās dienas.
3.2. Līguma kopējā summa nevar pārsniegt 9 999,00 EUR bez PVN

4. Apmaksas nosacījumi

4.1. Maksājums tiek veikts (pēc darbu pilnīgas pabeigšanas, darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un Akta par izpildītajiem darbiem – Forma Nr. 2 parakstīšanas) 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.

5. Kvalifikācijas prasības pretendentiem

	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

	5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.


	Pretendentu, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā  pārbaude tiks veikta pēc Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

	
	5.2. Pieteikums (1.pielikums)

	
	5.3. Finanšu piedāvājums (2.pielikums)

	
	5.4. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.


6. Iesniedzamie dokumenti

6.1. Pieteikums dalībai Tirgus izpētē, atbilstoši 1.pielikumam;

6.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2.pielikumam;
6.3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši 3.pielikumam;
6.4. Uzstādāmo gaismekļu datu lapa un vizualizācija. Datu lapā jābūt skaidri norādītiem gaismekļa parametriem, kuriem jāatbilst darbu apjomu sarakstā minētajām prasībām.  
6.5. Pilnvara, ja tāda nepieciešama, atbilstoši tirgus izpētes 5.4.punktam.
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu;

7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts, vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu;

7.3. Ja nav iesniegts neviens tirgus izpētes noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un tirgus izpēti pārtraukt. 
8. Finanšu piedāvājums

8.1. Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un kopējo līgumcenu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

8.2. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tirgus izpētes 2.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai;

8.3. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar darba apjomu izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

9. Cita informācija

9.1. SIA “Saulkrastu komunālserviss” kontaktpersona sazināsies ar tirgus izpētes uzvarētāja piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu;

9.2. Pretendentam līgums par pakalpojuma sniegšanu jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad līgums nosūtīts/izsniegts pretendentam. Gadījumā, ja līgums noteiktajā termiņā netiek parakstīts, Pasūtītājs piedāvā līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atbilstošs visām tirgus izpētē izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu;

9.3. Tie pretendentu pieteikumi, kas saņemti pēc tirgus izpētes noteikumu 2.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un iekļauti tirgus izpētes vērtējumā.

	
	


Tirgus izpētes

1.pielikums

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI

 “Ielu apgaismojuma ierīkošana Klintslejās, Murjāņos”

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	

	Vispārējā interneta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinām savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinām, ka esam iepazinušies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Tirgus izpētes

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 “Ielu apgaismojuma ierīkošana Klintslejās, Murjāņos”

Iepazinušies ar tirgus noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes uzaicinājuma prasībām un darbu apjomu kopsavilkumu par kopējo līgumcenu:

	
	Cena par vienību EUR bez PVN 
	PVN  21 %, EUR
	Kopējā cena par vienību, EUR  

	 Ielu apgaismojuma ierīkošana Klintslejās, Murjāņos
	
	
	

	KOPĀ:
	*
	
	


*-Vērtējamā cena

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā cena norādīta, par kādu tiks veikts tehniskajai specifikācijai atbilstošs pakalpojums (ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar nodevām u.c. izmaksas, kas nepieciešamas darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei). Līguma izpildes laikā netiks pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

Piedāvājuma derīguma termiņš ______________ dienas (ne mazāk kā 30 (trīsdesmit dienas)

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:
	


Tirgus izpētes

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ielu apgaismojuma ierīkošana Klintslejās, Murjāņos”

Objekta atrašanās vieta: `Murjāņu inženiertehniskie tīkli``, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142. 

Darbu uzsākšanas un izpildes termiņš – Darbi jāuzsāk divu nedēļu laikā pēc abpusēji parakstīta līguma. Darbi jāpabeidz 50 (kalendārajās) dienās.

Darbu izpildes kalendārais grafiks – iesniedz pie cenu aptaujas pa dienām.      

Samaksa par darbiem: tiek veikta pēc darbu pilnīgas pabeigšanas, darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un Akta par izpildītajiem darbiem – Forma Nr. 2 parakstīšanas. 

Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 (divi) gadi

DARBU APJOMI: (pielikumā) 

Objekta novietojuma shēma: (pielikumā)

Darbu veikšanas skaidrojošais apraksts:

Klintslejās, Murjāņos paredzēta ielu apgaismojuma ierīkošana. Pirms dabu uzsākšanas veic EPL līnijas nospraušanu, balstu novietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pirms dabu uzsākšanas informēt inženiertīklu turētājus, saņemot no viņiem dabu veikšanas atļaujas, precizēt inženiertīklu novietojumu dabā.

Tranšejas rakšana, kabeļa (aizsargcaurulē) guldīšana, kabeļa apbēršana, brīdinājuma lentas ieklāšana, tranšejas blietēšana ik pa 30 cm biezu slāni. Caurdures veikšana. Apgaismojuma staba pamata montāža. Apgaismojuma balstu montāža. Konsoļu montāža. Gaismekļu montāža. Apgaismes kabeļa ievēršana caurulē. Kabeļu montāža balstā un pārējie montāžas darbi. Darbu zonas atjaunošana. Labiekārtojot teritoriju, gadījumā ja tiek pievesta melnzeme tai jābūt tīrai, bez lieku priekšmetu piemaisījumiem.   

Prasības darba izpildei:
1. Darbi izpildāmi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un dotajiem darbu apjomiem. 

2. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darbi un materiāli jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Darbu izpildes laikā jānodrošina piekļuve ēkām un objektiem, kas atrodas tiešā tuvumā, nepieciešamības gadījumā veidojot atsevišķus gājēju un transporta plūsmas koridorus.
4. Pirms darbu uzsākšanas un darbu laikā ir jābūt uzstādītiem nepieciešamiem satiksmes organizācijas tehniskiem līdzekļiem (118 ceļazīme, vadstatņi utt.). Satiksmes pilnīgas piekļuves liegšana blakus esošajām teritorijām nav paredzēta. 
5. Tranšejām jābūt norobežotām ar gājēju sētām vai būvžogu. 

6. Izpildītie Darbu apjomi tiek iegūti no digitāli sagatavotā izpilduzmērījumaa, kas tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas. Izpilduzmērījuma datni nosūtot Pasūtītājam (dwg. formātā).
Prasības vides aizsardzības nosacījumiem:

1. Izpildītājam ir jāizmanto tādas darbu veikšanas metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā.

2. Izpildītājam ir jāparedz absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek šo produktu noplūde no tehnikas.

3. Izpildītājam, ja darbi tiek veikti koka sakņu sistēmas rajonā, darbi jāveic nebojājot šo koku saknes.

8

